9 клас

Прізвище та ім’я____________________________________

Лабораторна робота № 4

Тема:„Вимірювання напруги на різних ділянках електричного кола”

Мета роботи: навчитися вимірювати напругу на різних ділянках електричного кола.

Прилади і матеріали: джерело струму; вольтметр; дротяний резистор; низьковольтна електролампа на підставці; вимикач; з’єднувальні провідники.

Хід роботи:

- Накресліть схему електричного кола, що складається з послідовно з’єднаних джерела струму, двох електроламп та ключа.

2.	Складіть електричне коло відповідно до накресленої схеми.

3.	За допомогою вимикача увімкніть струм та виміряйте напругу U на затискачах джерела струму та занесіть до таблиці її значення.

Увага! Вольтметр під’єднують паралельно до затискачів джерела струму або ділянки кола таким чином, щоб знаки “+” та “-“ на його корпусі, співпадали з відповідними полюса джерела струму.

4.	Виміряйте напругу U1 на одній електролампі. Виміряне значення занесіть до таблиці.

5.	Виміряйте напругу U2 на другій електролампі. Виміряне значення занесіть до таблиці. Вимкніть струм у колі.

| U | U1 | U2 |
| --- | --- | --- |

6.	Порівняйте виміряні значення U1, U2 та їх суму U1 + U2 з напругою на затискачах U. Зробіть висновки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________